## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут №308
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за лютий 2020 року
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи | [5 empty] | ПСГ Краснопопівка ВІДБІР |  |  |  |  | ЕІС код | 56ZIPLUG11030607
Пролетарське ВУПЗГ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ Філії "Оператор газосховищ України" та прийнятого Сєвєродонецьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
видане | ДП "ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" 25.03.2019р. | [5 empty] | за період з 07:00 01.02.2020р. по 07:00 01.03.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8267.7941 | 34.6156 | 9.6154 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11698.1706 | 48.9779 | 13.605
2 | [14 empty] | 8267.7941 | 34.6156 | 9.6154 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11698.1706 | 48.9779 | 13.605
3 | 91.6492 | 3.4728 | 1.1949 | 0.1611 | 0.2889 | 0.0064 | 0.0826 | 0.0582 | 0.0926 | 0.009 | 2.296 | 0.6882 | 0.7362 | 0.6113 | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
4 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
5 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033 | -0.5 | 13.9 | 1.9
6 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
7 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
8 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
9 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
10 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
11 | [14 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033 | -3.7 | 10.4 | -2
12 | 91.6944 | 3.4559 | 1.1839 | 0.1609 | 0.2862 | 0.0053 | 0.0789 | 0.0568 | 0.1061 | 0.0094 | 2.2914 | 0.6706 | 0.736 | 0.611 | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
13 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
14 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
15 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
16 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
17 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
18 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
19 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
20 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
21 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
22 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
23 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
24 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
25 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
26 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
27 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
28 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
29 | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373 | 11700.7979 | 48.9889 | 13.608
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8260.2705 | 34.5841 | 9.6067 | 9146.341 | 38.2939 | 10.6372
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2020-03-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Луганська | Севєродонецьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | 9146.341 | 38.2939 | 10.6372
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2020-03-02
|  | прізвище |  | підпис | дата