## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №303 | [13 empty] | Маршрут №303
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за березень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОPLVI1102770N
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Опари ПВВГ "Загальні заміри" ЗАКАЧКА
Опарського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Опарським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво №РЛ 038/19 чинне до 25.04.2024
видане 26.04.2019 | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2020р. по 07:00 01.04.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
2 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
3 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
4 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
5 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
6 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
7 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
8 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
9 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
10 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
11 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
12 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
13 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
14 | 95.1385 | 2.8433 | 0.8658 | 0.1268 | 0.1233 | 0.0013 | 0.0233 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0038 | 0.591 | 0.2492 | 0.7068 | 0.5868 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -7.6 | -9.2 | -4.9
15 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -9 | -10.4 | -5.8
16 | [14 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
17 | 98.0129 | 0.8857 | 0.268 | 0.0499 | 0.0423 | 0.0004 | 0.0144 | 0.0077 | 0.0151 | 0.005 | 0.5624 | 0.1362 | 0.6835 | 0.5675 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -5.1 | -6.4 | -1.9
18 | 97.6539 | 1.0422 | 0.3503 | 0.0646 | 0.0664 | 0.0005 | 0.0226 | 0.0148 | 0.031 | 0.0052 | 0.6087 | 0.1398 | 0.6872 | 0.5706 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -7.1 | -8.3 | -4.1 | <0.0001 | <0.0002
19 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
20 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
21 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
22 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
23 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
24 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
25 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
26 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
27 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
28 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
29 | [14 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
30 | 90.1544 | 4.5663 | 1.0427 | 0.1161 | 0.1816 | 0.0032 | 0.0502 | 0.041 | 0.0662 | 0.0057 | 1.6776 | 2.095 | 0.7495 | 0.6223 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -8.4 | -7.2 | -5.8
31 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [11 empty] | .04.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [11 empty] | .04.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №303
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №303 |  | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | .04.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | .04.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата