## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №321 | [13 empty] | Маршрут №321
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за березень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI1102830V
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1200)Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2020р. по 07:00 01.04.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
2 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
6 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
7 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
8 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
9 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
10 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
11 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
12 | 89.8543 | 4.7929 | 1.0882 | 0.1234 | 0.1865 | 0.003 | 0.0452 | 0.0368 | 0.0394 | 0.0058 | 1.6701 | 2.1544 | 0.7512 | 0.6237 | 8204.1178 | 34.349 | 9.5414 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767 | -6.6 | -5.8 | -3
13 | 89.6084 | 4.8995 | 1.1388 | 0.1254 | 0.1924 | 0.0033 | 0.0493 | 0.0407 | 0.0528 | 0.0052 | 1.6858 | 2.1984 | 0.7537 | 0.6258 | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11503.7739 | 48.164 | 13.3789 | -11.2 | -10.5 | -4.8 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
14 | [14 empty] | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11503.7739 | 48.164 | 13.3789 | -10.9 | -10.3 | -4.6
15 | [14 empty] | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11503.7739 | 48.164 | 13.3789 | -12 | -10.9 | -5
16 | 89.6874 | 4.8736 | 1.1341 | 0.1276 | 0.1966 | 0.0036 | 0.0503 | 0.0424 | 0.0551 | 0.0051 | 1.6896 | 2.1346 | 0.7531 | 0.6252 | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11516.4328 | 48.217 | 13.3936 | -12.4 | -11.3 | -5.2
17 | 89.5921 | 4.9114 | 1.1613 | 0.1305 | 0.202 | 0.0035 | 0.0523 | 0.0442 | 0.0604 | 0.0051 | 1.6701 | 2.1671 | 0.7543 | 0.6262 | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967 | -10.3 | -9.3 | -5.5
18 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
19 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
20 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
21 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
22 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
23 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
24 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
25 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
26 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
27 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
28 | [14 empty] | 8234.2124 | 34.475 | 9.5764 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11519.0601 | 48.228 | 13.3967
29 | 89.2887 | 4.9846 | 1.122 | 0.13 | 0.1957 | 0.0033 | 0.0485 | 0.0417 | 0.0464 | 0.0079 | 1.7898 | 2.3414 | 0.7562 | 0.6278 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -9.3 | -9 | -2.1
30 | 89.3002 | 4.9891 | 1.1299 | 0.1279 | 0.1953 | 0.0029 | 0.0487 | 0.0429 | 0.0543 | 0.0074 | 1.7743 | 2.3271 | 0.7563 | 0.6279 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -10.1 | -9.2 | -4.5
31 | 89.5162 | 4.8635 | 1.1277 | 0.1261 | 0.1917 | 0.0029 | 0.0476 | 0.0412 | 0.0507 | 0.0062 | 1.7646 | 2.2616 | 0.7544 | 0.6264 | 8203.879 | 34.348 | 9.5411 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11476.3066 | 48.049 | 13.3469 | -11.8 | -10.7 | -5.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8214.7465 | 34.3935 | 9.5538 | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | .04.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | .04.2020
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №321
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №321 |  | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .04.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .04.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата