## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за травень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.05.2020р. по 07:00 01.06.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
2 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
3 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
4 | 89.006 | 4.9723 | 1.1956 | 0.1274 | 0.2029 | 0.0039 | 0.0538 | 0.0463 | 0.0851 | 0.0064 | 1.7356 | 2.5647 | 0.7608 | 0.6317 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -12.2 | -10.5 | -9
5 | 88.7759 | 5.0699 | 1.2519 | 0.135 | 0.2196 | 0.0039 | 0.0569 | 0.0487 | 0.0854 | 0.0063 | 1.763 | 2.5835 | 0.763 | 0.6334 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -13.6 | -11.4 | -10.1
6 | 89.0359 | 4.9264 | 1.2132 | 0.133 | 0.2147 | 0.0039 | 0.0568 | 0.0488 | 0.0654 | 0.0063 | 1.7184 | 2.5772 | 0.7606 | 0.6315 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -13.8 | -11.6 | -10.2
7 | 89.2528 | 4.8228 | 1.149 | 0.1261 | 0.2036 | 0.0039 | 0.0533 | 0.045 | 0.0695 | 0.0184 | 1.7332 | 2.5224 | 0.7584 | 0.6297 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -17.3 | -15.2 | -13.1
8 | 88.9672 | 4.934 | 1.1834 | 0.1294 | 0.207 | 0.004 | 0.0538 | 0.0449 | 0.0834 | 0.0146 | 1.7375 | 2.6408 | 0.7614 | 0.6322 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -19.4 | -16.8 | -15
9 | [14 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
10 | [14 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
11 | [14 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
12 | 89.2547 | 5.0564 | 1.2143 | 0.1291 | 0.2057 | 0.004 | 0.0543 | 0.0456 | 0.0625 | 0.0083 | 1.6955 | 2.2696 | 0.7573 | 0.6287 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -9.4 | -7.3 | -6.8
13 | 89.5905 | 5.1409 | 1.2485 | 0.1324 | 0.211 | 0.0041 | 0.0554 | 0.0466 | 0.0715 | 0.0082 | 1.1799 | 2.311 | 0.7566 | 0.6282 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -17.3 | -15.2 | -14.4
14 | 89.1659 | 5.0374 | 1.1764 | 0.1268 | 0.201 | 0.0039 | 0.0527 | 0.0439 | 0.0733 | 0.0075 | 1.8597 | 2.2515 | 0.7574 | 0.6289 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -15 | -12.9 | -10.1
15 | 89.0761 | 5.1052 | 1.222 | 0.1319 | 0.2096 | 0.0041 | 0.0548 | 0.0453 | 0.0754 | 0.0069 | 1.8815 | 2.1872 | 0.7581 | 0.6294 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -17 | -14.9 | -12.3
16 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
17 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
18 | 88.8942 | 5.0493 | 1.1509 | 0.1238 | 0.1963 | 0.0039 | 0.0518 | 0.0431 | 0.0595 | 0.0066 | 1.8271 | 2.5935 | 0.7605 | 0.6314 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -12.5 | -10.1 | -9
19 | 88.7644 | 5.0833 | 1.1774 | 0.1236 | 0.1961 | 0.0039 | 0.0526 | 0.0441 | 0.062 | 0.0065 | 1.9091 | 2.577 | 0.7613 | 0.6321 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 | -15.3 | -13.2 | -10.4
20 | 88.8783 | 5.0308 | 1.1844 | 0.1251 | 0.2009 | 0.0038 | 0.0534 | 0.045 | 0.0625 | 0.0046 | 1.8326 | 2.5786 | 0.7609 | 0.6317 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -13.9 | -10.9 | -9.3
21 | 88.8647 | 5.0587 | 1.1728 | 0.1227 | 0.1937 | 0.0038 | 0.0528 | 0.0445 | 0.061 | 0.0063 | 1.7959 | 2.6231 | 0.761 | 0.6318 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -16.9 | -14.3 | -11.8 |  |  | 0,000
22 | 88.8472 | 5.0649 | 1.1666 | 0.1237 | 0.1989 | 0.0039 | 0.0532 | 0.0445 | 0.0623 | 0.0067 | 1.7892 | 2.6389 | 0.7613 | 0.6313 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -17 | -14.5 | -12.1
23 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
24 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
25 | 88.9813 | 5.093 | 1.2204 | 0.1304 | 0.2071 | 0.004 | 0.0542 | 0.0455 | 0.0764 | 0.0076 | 1.8953 | 2.2848 | 0.7592 | 0.6303 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -15.3 | -13.2 | -10.9 | 0,0047 | 0,0057
26 | 88.9435 | 5.0283 | 1.1396 | 0.1232 | 0.1951 | 0.0039 | 0.0518 | 0.0427 | 0.0513 | 0.0095 | 1.783 | 2.6281 | 0.7601 | 0.6311 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -14.9 | -12.8 | -11.6
27 | 88.9183 | 5.0673 | 1.168 | 0.1283 | 0.2028 | 0.0039 | 0.0526 | 0.0436 | 0.0796 | 0.0039 | 1.7233 | 2.6084 | 0.7612 | 0.632 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 | -17.8 | -15.6 | -13.8
28 | 88.8318 | 5.0285 | 1.1828 | 0.1342 | 0.2164 | 0.0041 | 0.0572 | 0.0481 | 0.0697 | 0.0041 | 1.8564 | 2.5667 | 0.7617 | 0.6324 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -17.4 | -14.7 | -12.8
29 | 89.0071 | 5.0279 | 1.1707 | 0.1267 | 0.2036 | 0.0038 | 0.0537 | 0.0448 | 0.0581 | 0.0049 | 1.7581 | 2.5406 | 0.7598 | 0.6308 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -16.6 | -14 | -12.2
30 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
31 | [14 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8209.468 | 34.3714 | 9.5476 | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2020-06-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2020-06-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2020-06-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2020-06-01
|  | прізвище |  | підпис | дата