## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [13 empty] | Маршрут №301
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за __червень__ місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI 1103050F
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Закачка
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2020р. по 07:00 01.07.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 | [14 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
27 | 89.1502 | 5.0244 | 1.2185 | 0.1362 | 0.2131 | 0.0041 | 0.0581 | 0.0496 | 0.0767 | 0.0072 | 1.8122 | 2.2497 | 0.7584 | 0.6296 | 8241.1389 | 34.504 | 9.5844 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706 | 4.9 | 3.1 | 11.1
28 | [14 empty] | 8241.1389 | 34.504 | 9.5844 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
29 | [14 empty] | 8241.1389 | 34.504 | 9.5844 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
30 | 89.0748 | 5.028 | 1.2382 | 0.1382 | 0.2166 | 0.0039 | 0.0595 | 0.0505 | 0.0804 | 0.0083 | 1.8377 | 2.2639 | 0.7592 | 0.6303 | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9124.6299 | 38.203 | 10.6119 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | 1.2 | 0.6 | 10.1 | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявлено
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8240.8045 | 34.5026 | 9.5841 | 9122.2892 | 38.1932 | 10.6092
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  |  | Головний інженер Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | Цап'як А.М. | [10 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Хімік ВХАЛ | [6 empty] | Гойсак О,П. | [10 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Провідний диспетчер з транспортування газу | [6 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9122.2892 | 38.1932 | 10.6092
| Головний інженер Дашавського ВУПЗГ | Цап'як А.М. |  |  | 2020-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Хімік ВХАЛ | Гойсак О.П. |  |  | 2020-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | Гук П.М. |  |  | 2020-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата