## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №319 | [13 empty] | Маршрут №319
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за ____червень___________місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI11056809
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1400) Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2020р. по 07:00 01.07.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.296 | 2.7003 | 0.8737 | 0.1376 | 0.133 | 0.0023 | 0.023 | 0.0172 | 0.0055 | 0.0056 | 0.6216 | 0.1842 | 0.7055 | 0.5857 | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9151.8584 | 38.317 | 10.6436 | 11957.82 | 50.065 | 13.9069 | -8.9 | -12.5 | -4.7
2 | 95.343 | 2.6875 | 0.8542 | 0.1338 | 0.1303 | 0.0028 | 0.0223 | 0.0165 | 0.0078 | 0.0049 | 0.6116 | 0.1853 | 0.7051 | 0.5854 | 8255.9474 | 34.566 | 9.6017 | 9148.5145 | 38.303 | 10.6397 | 11956.8646 | 50.061 | 13.9058 | -9.2 | -12.9 | -3.9
3 | 95.2985 | 2.7297 | 0.8606 | 0.1332 | 0.1273 | 0.0019 | 0.0222 | 0.0166 | 0.0049 | 0.0052 | 0.6093 | 0.1906 | 0.7053 | 0.5856 | 8257.3805 | 34.572 | 9.6033 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11957.1034 | 50.062 | 13.9061 | -11.5 | -14.9 | -8.9
4 | 95.3645 | 2.7019 | 0.8347 | 0.1277 | 0.1228 | 0.0025 | 0.0205 | 0.0155 | 0.0042 | 0.0056 | 0.6132 | 0.1869 | 0.7046 | 0.585 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9141.8268 | 38.275 | 10.6319 | 11952.5654 | 50.043 | 13.9008 | -11.8 | -15.2 | -3.4
5 | 95.2426 | 2.8096 | 0.8245 | 0.1253 | 0.1201 | 0.0031 | 0.0214 | 0.0161 | 0.0047 | 0.0053 | 0.6498 | 0.1775 | 0.7051 | 0.5854 | 8252.6035 | 34.552 | 9.5978 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356 | 11952.0877 | 50.041 | 13.9003 | -12.1 | -15.3 | -3.9
6 | [14 empty] | 8252.6035 | 34.552 | 9.5978 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356 | 11952.0877 | 50.041 | 13.9003 | -10.1 | -13.8 | -3.9
7 | [14 empty] | 8252.6035 | 34.552 | 9.5978 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356 | 11952.0877 | 50.041 | 13.9003 | -10.8 | -14.3 | -5.8
8 | [14 empty] | 8252.6035 | 34.552 | 9.5978 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356 | 11952.0877 | 50.041 | 13.9003 | -9.5 | -12.8 | -4.8
9 | 95.4791 | 2.602 | 0.8229 | 0.1263 | 0.1224 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0154 | 0.0045 | 0.0056 | 0.638 | 0.1615 | 0.7036 | 0.5842 | 8241.6166 | 34.506 | 9.585 | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217 | 11949.2215 | 50.029 | 13.8969 | -12 | -14.8 | -5.5
10 | 95.4066 | 2.6585 | 0.8338 | 0.1267 | 0.1233 | 0.0012 | 0.0215 | 0.016 | 0.003 | 0.0055 | 0.6344 | 0.1695 | 0.7042 | 0.5846 | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275 | 11951.1323 | 50.037 | 13.8992 | -10.7 | -13.8 | 4.7
11 | 95.4294 | 2.6518 | 0.8209 | 0.1258 | 0.1201 | 0.0019 | 0.0211 | 0.0158 | 0.0049 | 0.0058 | 0.6336 | 0.1689 | 0.7039 | 0.5845 | 8244.0051 | 34.516 | 9.5878 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -10.7 | -14.3 | 6.8
12 | 95.5144 | 2.5848 | 0.8113 | 0.1217 | 0.1187 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0156 | 0.0043 | 0.0049 | 0.6307 | 0.1713 | 0.7033 | 0.5839 | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11946.1165 | 50.016 | 13.8933 | -9.4 | -12.7 | 5.2
13 | [14 empty] | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11946.1165 | 50.016 | 13.8933 | -10.3 | -13.8 | 5.4
14 | [14 empty] | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11946.1165 | 50.016 | 13.8933 | -9.8 | -13.4 | 6
15 | 95.593 | 2.5321 | 0.79 | 0.1133 | 0.1095 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0133 | 0.0032 | 0.0047 | 0.646 | 0.176 | 0.7024 | 0.5832 | 8224.8974 | 34.436 | 9.5656 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008 | 11936.085 | 49.974 | 13.8817 | -10.1 | -13.9 | 9.5 | <0.0001 | <0,0002 | не вияввл.
16 | 95.6523 | 2.5017 | 0.7751 | 0.1145 | 0.1077 | 0.0023 | 0.0179 | 0.0137 | 0.0036 | 0.0047 | 0.6344 | 0.1721 | 0.702 | 0.5828 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11936.8015 | 49.977 | 13.8825 | -10.8 | -14.5 | 3.2
17 | 95.6673 | 2.5025 | 0.7749 | 0.1144 | 0.1061 | 0.0016 | 0.0171 | 0.0128 | 0.0038 | 0.0051 | 0.6294 | 0.165 | 0.7018 | 0.5827 | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11938.4735 | 49.984 | 13.8844 | -10.1 | -14 | 6.5
18 | 95.7618 | 2.433 | 0.7589 | 0.1098 | 0.1033 | 0.0008 | 0.0169 | 0.0125 | 0.0026 | 0.0057 | 0.635 | 0.1597 | 0.701 | 0.582 | 8214.3882 | 34.392 | 9.5533 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11933.4577 | 49.963 | 13.8786 | -11.3 | -14.6 | 3.6
19 | 95.7119 | 2.462 | 0.7687 | 0.1128 | 0.1066 | 0.0017 | 0.0167 | 0.0125 | 0.0046 | 0.0048 | 0.6321 | 0.1656 | 0.7015 | 0.5824 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -10.8 | -14.4 | 6.9
20 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -10.4 | -13.7 | 4.7
21 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -11.1 | -14.3 | 8.5
22 | 95.67 | 2.4744 | 0.773 | 0.1166 | 0.1105 | 0.0018 | 0.0185 | 0.0144 | 0.0039 | 0.0047 | 0.6426 | 0.1696 | 0.7019 | 0.5828 | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808 | -10.1 | -13.4 | 4.3
23 | 95.6132 | 2.5191 | 0.7796 | 0.1155 | 0.1081 | 0.0009 | 0.0177 | 0.0133 | 0.0052 | 0.0057 | 0.6501 | 0.1716 | 0.7022 | 0.583 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808 | -10.4 | -13.9 | -6.4
24 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808
25 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808
26 | 95.483 | 2.5726 | 0.8093 | 0.1203 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0137 | 0.0055 | 0.6482 | 0.1947 | 0.7038 | 0.5843 | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133 | 11938.7123 | 49.985 | 13.8847 | -8.3 | -11.7 | 2.5
27 | [14 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133 | 11938.7123 | 49.985 | 13.8847 | -8.8 | -12.4 | 1.7
28 | [14 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133 | 11938.7123 | 49.985 | 13.8847 | -6 | -9.1 | 3.4
29 | [14 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.8241 | 38.208 | 10.6133 | 11938.7123 | 49.985 | 13.8847 | -6.6 | -9.3 | 8.7
30 | 95.5413 | 2.5293 | 0.8089 | 0.1196 | 0.1186 | 0.0024 | 0.0197 | 0.0148 | 0.0032 | 0.0052 | 0.6646 | 0.1724 | 0.703 | 0.5837 | 8229.6743 | 34.456 | 9.5711 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.4 | -12 | -2.3
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8233.7347 | 34.473 | 9.5758 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №319
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №319 |  | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .07.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .07.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата