## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [13 empty] | Маршрут №301
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за _серпень_місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI 1103050F
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Закачка
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2020р. по 07:00 01.09.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.366 | 2.6476 | 0.8421 | 0.1295 | 0.1231 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0166 | 0.0027 | 0.0071 | 0.6527 | 0.1885 | 0.7046 | 0.585 | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -11.8 | -13.7 | -5.4
2 | [14 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
3 | 95.5641 | 2.5172 | 0.7946 | 0.12 | 0.1168 | 0.0036 | 0.0197 | 0.0148 | 0.0048 | 0.0054 | 0.6585 | 0.1805 | 0.7029 | 0.5836 | 8227.5247 | 34.447 | 9.5686 | 9117.9422 | 38.175 | 10.6042 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808 | -12.6 | -14.2 | -6.8
4 | 95.6373 | 2.4601 | 0.775 | 0.1166 | 0.1117 | 0.0016 | 0.0215 | 0.0156 | 0.0127 | 0.0068 | 0.6487 | 0.1924 | 0.7025 | 0.5833 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -12.3 | -13.9 | -6.1
5 | 95.6816 | 2.4475 | 0.7745 | 0.1179 | 0.1138 | 0.0012 | 0.0199 | 0.015 | 0.004 | 0.0052 | 0.6527 | 0.1667 | 0.7019 | 0.5828 | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956 | 11934.1742 | 49.966 | 13.8794 | -12.2 | -13.8 | -6.7
6 | 95.7162 | 2.4257 | 0.7676 | 0.1176 | 0.1141 | 0.0019 | 0.0201 | 0.015 | 0.0039 | 0.0051 | 0.6472 | 0.1656 | 0.7017 | 0.5826 | 8219.1651 | 34.412 | 9.5589 | 9108.8661 | 38.137 | 10.5936 | 11934.1742 | 49.966 | 13.8794 | -8.8 | -10.5 | -4
7 | 95.6602 | 2.4461 | 0.7713 | 0.1203 | 0.1207 | 0.0031 | 0.0195 | 0.0146 | 0.0061 | 0.005 | 0.6588 | 0.1743 | 0.7022 | 0.583 | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11932.98 | 49.961 | 13.8781 | -9.1 | -12.7 | -4.4
8 | [14 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11932.98 | 49.961 | 13.8781
9 | [14 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11932.98 | 49.961 | 13.8781
10 | 95.6799 | 2.4166 | 0.7748 | 0.1157 | 0.1115 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0158 | 0.0131 | 0.0057 | 0.6544 | 0.1892 | 0.7023 | 0.5831 | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942 | 11929.3973 | 49.946 | 13.8739 | -8.7 | -11.1 | -3
11 | 95.5216 | 2.5084 | 0.8134 | 0.1232 | 0.1183 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0167 | 0.0136 | 0.0059 | 0.6592 | 0.1952 | 0.7037 | 0.5842 | 8232.5405 | 34.468 | 9.5744 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11935.8462 | 49.973 | 13.8814 | -9.9 | -12.6 | -4.6
12 | 95.4376 | 2.5692 | 0.8352 | 0.1289 | 0.1244 | 0.0016 | 0.024 | 0.0177 | 0.0146 | 0.0039 | 0.6403 | 0.2026 | 0.7046 | 0.585 | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89 | -10.9 | -13.5 | -5.7
13 | 95.401 | 2.5895 | 0.8415 | 0.1296 | 0.1254 | 0.0016 | 0.0241 | 0.0178 | 0.0161 | 0.005 | 0.641 | 0.2074 | 0.7049 | 0.5852 | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906 | -10.6 | -13.1 | -5.3
14 | 95.1962 | 2.7353 | 0.8865 | 0.1358 | 0.1309 | 0.0016 | 0.0247 | 0.018 | 0.0148 | 0.0049 | 0.6291 | 0.2222 | 0.7066 | 0.5866 | 8261.9185 | 34.591 | 9.6086 | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469 | 11952.3265 | 50.042 | 13.9006 | -10.4 | -13.1 | -3.9
15 | [14 empty] | 8261.9185 | 34.591 | 9.6086 | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469 | 11952.3265 | 50.042 | 13.9006
16 | [14 empty] | 8261.9185 | 34.591 | 9.6086 | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469 | 11952.3265 | 50.042 | 13.9006
17 | 95.292 | 2.6815 | 0.8497 | 0.131 | 0.1286 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0188 | 0.0162 | 0.0056 | 0.6476 | 0.2029 | 0.7056 | 0.5859 | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11948.2661 | 50.025 | 13.8958 | -8.1 | -10.6 | -3.5
18 | 95.2872 | 2.6809 | 0.8525 | 0.1308 | 0.127 | 0.0015 | 0.0245 | 0.0185 | 0.0166 | 0.0051 | 0.654 | 0.2014 | 0.7056 | 0.5859 | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356 | 11947.7885 | 50.023 | 13.8953 | -9.3 | -12.1 | -2.9
19 | 95.2646 | 2.6752 | 0.8653 | 0.1326 | 0.1283 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0183 | 0.0152 | 0.007 | 0.6699 | 0.1972 | 0.7058 | 0.586 | 8253.0812 | 34.554 | 9.5983 | 9145.1707 | 38.289 | 10.6358 | 11946.5942 | 50.018 | 13.8939 | -8.8 | -11.5 | -7
20 | 95.3062 | 2.6509 | 0.866 | 0.1351 | 0.1316 | 0.0016 | 0.0255 | 0.0186 | 0.0163 | 0.0048 | 0.649 | 0.1944 | 0.7057 | 0.5859 | 8255.4697 | 34.564 | 9.6011 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11950.8935 | 50.036 | 13.8989 | -6.7 | -9.3 | -2.3
21 | 88.9718 | 5.0539 | 1.3394 | 0.1504 | 0.243 | 0.0042 | 0.064 | 0.0558 | 0.0783 | 0.0076 | 1.8032 | 2.2284 | 0.7608 | 0.6316 | 8272.1889 | 34.634 | 9.6206 | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481 | 11520.2543 | 48.233 | 13.3981 | 2.3 | 0.2
22 | [14 empty] | 8272.1889 | 34.634 | 9.6206 | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481 | 11520.2543 | 48.233 | 13.3981
23 | [14 empty] | 8272.1889 | 34.634 | 9.6206 | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481 | 11520.2543 | 48.233 | 13.3981
24 | [14 empty] | 8272.1889 | 34.634 | 9.6206 | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481 | 11520.2543 | 48.233 | 13.3981
25 | 89.0526 | 5.0852 | 1.282 | 0.1465 | 0.2397 | 0.0026 | 0.0548 | 0.0494 | 0.0692 | 0.0058 | 1.7828 | 2.2294 | 0.7594 | 0.6305 | 8260.2466 | 34.584 | 9.6067 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919 | 1.5 | -1
26 | 89.1965 | 5.0357 | 1.2535 | 0.14 | 0.2238 | 0.0025 | 0.0525 | 0.0455 | 0.0496 | 0.0078 | 1.7858 | 2.2068 | 0.7574 | 0.6288 | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122 | 11507.1178 | 48.178 | 13.3828 | 3.6 | 0.6 |  | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявлено
27 | 89.1746 | 5.0461 | 1.2681 | 0.1362 | 0.225 | 0.002 | 0.0535 | 0.0476 | 0.0517 | 0.0069 | 1.7759 | 2.2124 | 0.7577 | 0.6291 | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11509.7451 | 48.189 | 13.3858 | 1.9 | -0.8
28 | 89.2485 | 5.0284 | 1.2577 | 0.1335 | 0.2172 | 0.0028 | 0.0519 | 0.0449 | 0.0485 | 0.0073 | 1.7732 | 2.1861 | 0.7568 | 0.6283 | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122 | 11511.417 | 48.196 | 13.3878 | 2.3 | -0.5
29 | [14 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122 | 11511.417 | 48.196 | 13.3878
30 | [14 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122 | 11511.417 | 48.196 | 13.3878
31 | 89.0707 | 5.0535 | 1.2609 | 0.1396 | 0.2188 | 0.0042 | 0.058 | 0.051 | 0.0714 | 0.0072 | 1.8024 | 2.2623 | 0.7592 | 0.6303 | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9130.3622 | 38.227 | 10.6186 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | 1.2 | -0.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8256.4728 | 34.5682 | 9.6023 | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  |  | Головний інженер Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | Цап'як А.М. | [10 empty] | 2020-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Хімік ВХАЛ | [6 empty] | Гойсак О.П. | [10 empty] | 2020-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  |  | Провідний диспетчер з транспортування газу | [6 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2020-09-01
|  |  | прізвище | [7 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Головний інженер Дашавського ВУПЗГ |  | Цап'як А.М. |  |  | 2020-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Гойсак О.П. |  |  | 2020-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Гук П.М. |  |  | 2020-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата