## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за _серпень_місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2020р. по 07:00 01.09.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 88.8259 | 5.055 | 1.1534 | 0.1248 | 0.1977 | 0.0038 | 0.0511 | 0.0422 | 0.0717 | 0.0048 | 1.891 | 2.5786 | 0.7615 | 0.6322 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
21 | 89.0296 | 5.0812 | 1.3674 | 0.1518 | 0.2568 | 0.0041 | 0.0665 | 0.0575 | 0.0747 | 0.0044 | 1.84 | 2.066 | 0.7598 | 0.6308 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.9 | -8 | -6.4
22 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
23 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
24 | [14 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
25 | 89.0266 | 5.1139 | 1.2815 | 0.1403 | 0.2304 | 0.004 | 0.0611 | 0.0517 | 0.067 | 0.0042 | 1.8195 | 2.1998 | 0.7593 | 0.6304 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.8 | -8.3 | -6.6
26 | 89.0863 | 5.0789 | 1.2848 | 0.1409 | 0.2311 | 0.0041 | 0.0612 | 0.0522 | 0.0687 | 0.0041 | 1.8327 | 2.155 | 0.7587 | 0.6299 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -9.8 | -8.8 | -6.6
27 | 89.1343 | 5.0408 | 1.2718 | 0.1395 | 0.2286 | 0.004 | 0.06 | 0.0508 | 0.0701 | 0.0042 | 1.8462 | 2.1497 | 0.7583 | 0.6296 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9.8 | -8.9 | -6.7
28 | 89.1858 | 5.0386 | 1.2591 | 0.1384 | 0.2258 | 0.004 | 0.059 | 0.0496 | 0.0603 | 0.0037 | 1.8398 | 2.1359 | 0.7575 | 0.6289 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -10.1 | -9.1 | -6.9
29 | [14 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
30 | [14 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
31 | 89.1308 | 5.0635 | 1.2622 | 0.1382 | 0.2255 | 0.004 | 0.0589 | 0.0504 | 0.0684 | 0.0052 | 1.8148 | 2.1781 | 0.7583 | 0.6296 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9.4 | -8.4 | -6.7 |  |  | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. Начальника Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Попов В.М. | [10 empty] | 2020-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2020-09-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638
В.О. Начальника Мринського ВУПЗГ |  | Попов В.М. |  |  | 2020-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2020-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата