## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [13 empty] | Маршрут №301
[14 empty] | за __вересень__місяць 2020року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI 1103050F
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Закачка
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2020р. по 07:00 01.10.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1112 | 5.0491 | 1.2512 | 0.1378 | 0.2175 | 0.004 | 0.0573 | 0.0486 | 0.0703 | 0.0072 | 1.7943 | 2.2515 | 0.7587 | 0.6299 | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767 | 1.4 | -0.7
2 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
3 | 95.4142 | 2.6055 | 0.8309 | 0.1271 | 0.1237 | 0.0016 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0145 | 0.0048 | 0.6384 | 0.1985 | 0.7046 | 0.585 | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253 | 11944.9223 | 50.011 | 13.8919 | -12 | -14.5 |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявлено
4 | 95.4266 | 2.6089 | 0.842 | 0.1299 | 0.1283 | 0.0017 | 0.0219 | 0.0165 | 0.0076 | 0.0042 | 0.6366 | 0.1758 | 0.7043 | 0.5848 | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983 | -13.8 | -16.1
5 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
6 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
7 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
8 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
9 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
10 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
11 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
12 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
13 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
14 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
15 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
16 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
17 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
18 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
19 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
20 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
21 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
22 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
23 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
24 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
25 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
26 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
27 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
28 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
29 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
30 | [14 empty] | 8246.8712 | 34.528 | 9.5911 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8246.8474 | 34.5279 | 9.5911 | 9129.0486 | 38.2215 | 10.6171
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Дашавського ВУ ПЗГ | [9 empty] | Цап'як А.М. | [10 empty] | 2020-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [9 empty] | Гойсак О.П. | [10 empty] | 2020-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [9 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2020-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9129.0486 | 38.2215 | 10.6171
Головний інженер Дашавського ВУ ПЗГ |  | Цап'як А.М. |  |  | 2020-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гойсак О.П. |  |  | 2020-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Гук П.М. |  |  | 2020-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата