## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №308 | [13 empty] | Маршрут №308
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за січень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLUG11030607
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Краснопопівка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинно до 15.12.2023р.
видане 15.12.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2021р. по 07:00 01.02.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
2 | [14 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
3 | [14 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
4 | [14 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
5 | [14 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
6 | 91.9442 | 3.3305 | 1.1289 | 0.1526 | 0.2608 | 0.0014 | 0.0614 | 0.0511 | 0.0766 | 0.0104 | 2.2973 | 0.6848 | 0.7327 | 0.6083 | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577 | -6.6 | 5.9 | -1.3
7 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
8 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
9 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
10 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
11 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
12 | [14 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893 | 11674.0949 | 48.8771 | 13.577
13 | 91.876 | 3.2987 | 1.1183 | 0.1531 | 0.2617 | 0.0047 | 0.0608 | 0.051 | 0.0282 | 0.0098 | 2.4591 | 0.6787 | 0.7318 | 0.6076 | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372 | -7.1 | 5.6 | -1.5
14 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
15 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
16 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
17 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
18 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
19 | [14 empty] | 8192.08 | 34.2986 | 9.5274 | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
20 | 91.7704 | 3.4028 | 1.1581 | 0.154 | 0.2608 | 0.0111 | 0.0622 | 0.0496 | 0.0416 | 0.0089 | 2.3863 | 0.6943 | 0.7332 | 0.6087 | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559 | -10.3 | 2.2 | -5.5
21 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
22 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
23 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
24 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
25 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
26 | [14 empty] | 8213.8866 | 34.3899 | 9.5528 | 9096.3267 | 38.0845 | 10.579 | 11658.6655 | 48.8125 | 13.559
27 | 91.7784 | 3.3758 | 1.14 | 0.1527 | 0.2617 | 0.0098 | 0.0642 | 0.0555 | 0.029 | 0.01 | 2.4275 | 0.6954 | 0.7328 | 0.6084 | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467 | -7.7 | 5.2 | -1.7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
28 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
29 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
30 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
31 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №308 |  | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2021-02-01
|  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата