## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №312 | [13 empty] | Маршрут №312
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _січень_місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPCHG30007018
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ВІДБІР
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2021р. по 07:00 01.02.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
2 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
3 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
4 | 88.9979 | 5.085 | 1.1906 | 0.1281 | 0.205 | 0.0041 | 0.0548 | 0.0455 | 0.0669 | 0.0044 | 1.7531 | 2.4646 | 0.7598 | 0.6308 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -17.3 | -15.2 | -13.6
5 | 88.9887 | 5.0455 | 1.1801 | 0.1263 | 0.2016 | 0.0039 | 0.053 | 0.0441 | 0.0635 | 0.0106 | 1.8365 | 2.4462 | 0.7595 | 0.6306 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -19.5 | -17.5 | -15.1
6 | 89.0936 | 5.0462 | 1.1807 | 0.1268 | 0.203 | 0.0038 | 0.0541 | 0.0448 | 0.0545 | 0.0038 | 1.751 | 2.4377 | 0.7587 | 0.6299 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -19 | -17.1 | -14.7
7 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
8 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
9 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
10 | [14 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
11 | 89.0999 | 5.0541 | 1.1831 | 0.127 | 0.2034 | 0.0039 | 0.0541 | 0.0453 | 0.061 | 0.0037 | 1.7308 | 2.4337 | 0.7588 | 0.63 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -20.2 | -18.3 | -16.2
12 | 89.133 | 5.034 | 1.1799 | 0.1267 | 0.2028 | 0.004 | 0.0539 | 0.0451 | 0.0659 | 0.0039 | 1.7302 | 2.4206 | 0.7586 | 0.6299 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -21.5 | -19.7 | -18.1
13 | 89.2605 | 4.9634 | 1.1658 | 0.1254 | 0.2015 | 0.0039 | 0.0545 | 0.0459 | 0.0737 | 0.0045 | 1.7134 | 2.3875 | 0.7578 | 0.6292 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -21.7 | -19.9 | -18.4
14 | 89.3236 | 4.9434 | 1.1601 | 0.1245 | 0.1994 | 0.0038 | 0.0531 | 0.0443 | 0.0664 | 0.0036 | 1.703 | 2.3748 | 0.7571 | 0.6286 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -23.5 | -20.4 | -18.9
15 | 89.2665 | 4.9645 | 1.1645 | 0.1249 | 0.1998 | 0.0039 | 0.0532 | 0.0444 | 0.0658 | 0.0047 | 1.7247 | 2.3831 | 0.7575 | 0.6289 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -24.8 | -21.7 | -19.5
16 | 89.2356 | 4.9862 | 1.1692 | 0.1257 | 0.2011 | 0.0038 | 0.0539 | 0.045 | 0.0692 | 0.0036 | 1.7223 | 2.3844 | 0.7578 | 0.6292 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -25.6 | -22.7 | -20.9
17 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
18 | 89.185 | 5.0438 | 1.1798 | 0.1266 | 0.2025 | 0.0039 | 0.0539 | 0.0454 | 0.0661 | 0.0013 | 1.6782 | 2.4135 | 0.7583 | 0.6296 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -25.3 | -22.2 | -20.5
19 | 89.1188 | 5.0684 | 1.1864 | 0.1275 | 0.2044 | 0.004 | 0.0547 | 0.0459 | 0.0722 | 0.0014 | 1.6905 | 2.4258 | 0.759 | 0.6302 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -25.4 | -22.5 | -20.7
20 | 89.1109 | 5.0795 | 1.1893 | 0.1278 | 0.2046 | 0.004 | 0.0545 | 0.0457 | 0.0692 | 0.001 | 1.6879 | 2.4256 | 0.759 | 0.6302 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -25.7 | -22.9 | -21.3 |  |  | не виявлено
21 | 89.0775 | 5.0674 | 1.1829 | 0.127 | 0.2035 | 0.0039 | 0.0542 | 0.0455 | 0.0676 | 0.0046 | 1.7471 | 2.4188 | 0.759 | 0.632 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -24.9 | -21.8 | -20.6
22 | 89.2173 | 5.0243 | 1.1755 | 0.1261 | 0.2018 | 0.0039 | 0.0538 | 0.0449 | 0.065 | 0.0016 | 1.6822 | 2.4036 | 0.758 | 0.6294 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -23 | -20.2 | -18.6
23 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
24 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
25 | 89.2114 | 4.9712 | 1.1574 | 0.1241 | 0.1986 | 0.0038 | 0.0528 | 0.0441 | 0.061 | 0.01 | 1.7928 | 2.3728 | 0.7575 | 0.6289 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -21.3 | -17.5 | -15.9
26 | 89.165 | 5.0378 | 1.1757 | 0.126 | 0.2017 | 0.004 | 0.0537 | 0.0446 | 0.0641 | 0.0045 | 1.7267 | 2.3962 | 0.7582 | 0.6295 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -20.3 | -16.4 | -13.9
27 | 89.0772 | 5.0823 | 1.185 | 0.1271 | 0.2034 | 0.0039 | 0.0543 | 0.0453 | 0.0662 | 0.0053 | 1.7394 | 2.4106 | 0.759 | 0.6301 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -21.9 | -18.2 | -17
28 | 89.1717 | 5.0363 | 1.175 | 0.1261 | 0.2017 | 0.0039 | 0.054 | 0.045 | 0.0672 | 0.0032 | 1.727 | 2.3889 | 0.7582 | 0.6295 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -23 | -20 | -18.3 | 0,0024 | 0,0012
29 | 89.168 | 5.0323 | 1.1706 | 0.1257 | 0.2014 | 0.0039 | 0.0538 | 0.0446 | 0.0671 | 0.0049 | 1.7416 | 2.3861 | 0.7582 | 0.6295 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -23.6 | -20.6 | -19.5
30 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
31 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №312
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №312 |  | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата