## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №318 | [13 empty] | Маршрут №318
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за __січень_____________місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI1105630S
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1400) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2021р. по 07:00 01.02.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225 | 11711.0922 | 49.032 | 13.62 | -16.8 | -16.5 | -6.2
2 | [14 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225 | 11711.0922 | 49.032 | 13.62 | -12.7 | -12.2 | -6.1
3 | [14 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225 | 11711.0922 | 49.032 | 13.62 | -13 | -12.2 | -6.4
4 | 92.5613 | 3.71 | 1.0155 | 0.1305 | 0.1663 | 0.0033 | 0.0405 | 0.0328 | 0.0481 | 0.0056 | 1.1851 | 1.101 | 0.7291 | 0.6053 | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -13.5 | -12.8 | -6.4
5 | 92.1288 | 3.8794 | 1.0481 | 0.1324 | 0.1747 | 0.0029 | 0.0433 | 0.0358 | 0.0518 | 0.0058 | 1.2626 | 1.2344 | 0.7329 | 0.6085 | 8250.4539 | 34.543 | 9.5953 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11713.9583 | 49.044 | 13.6233 | -10.2 | -9.7 | -3.9
6 | 92.0927 | 3.9055 | 1.0538 | 0.1326 | 0.174 | 0.0031 | 0.0423 | 0.0342 | 0.0431 | 0.0061 | 1.2743 | 1.2383 | 0.7329 | 0.6085 | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -17.1 | -16.4 | -6.2
7 | [14 empty] | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -11.4 | -10.8 | -4.8
8 | [14 empty] | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -16.2 | -16 | -4.7
9 | [14 empty] | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -16.4 | -15.9 | -4.8
10 | [14 empty] | 8248.0655 | 34.533 | 9.5925 | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -16.2 | -15.8 | -6.2
11 | 92.295 | 3.8264 | 1.0351 | 0.1288 | 0.175 | 0.0016 | 0.0393 | 0.0333 | 0.0394 | 0.0045 | 1.2354 | 1.1862 | 0.7311 | 0.607 | 8245.1993 | 34.521 | 9.5892 | 9132.0341 | 38.234 | 10.6206 | 11721.3625 | 49.075 | 13.6319 | -11.9 | -11.6 | -4.9
12 | 92.3377 | 3.7983 | 1.0283 | 0.1295 | 0.176 | 0.0039 | 0.0398 | 0.0339 | 0.0438 | 0.0056 | 1.2363 | 1.1669 | 0.7309 | 0.6068 | 8246.6324 | 34.527 | 9.5908 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362 | -17.9 | -17.6 | -6.7
13 | 92.3613 | 3.7972 | 1.0257 | 0.1295 | 0.1753 | 0.0014 | 0.0392 | 0.0324 | 0.0351 | 0.0058 | 1.2358 | 1.1613 | 0.7304 | 0.6064 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11723.5122 | 49.084 | 13.6344 | -10.8 | -10.5 | -4.1
14 | 92.3791 | 3.7899 | 1.027 | 0.13 | 0.1744 | 0.0019 | 0.0389 | 0.0328 | 0.0367 | 0.0047 | 1.2226 | 1.162 | 0.7303 | 0.6064 | 8244.0051 | 34.516 | 9.5878 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192 | 11725.6618 | 49.093 | 13.6369 | -10.4 | -10.1 | -3.4
15 | 92.3302 | 3.8113 | 1.0297 | 0.127 | 0.1699 | 0.002 | 0.0395 | 0.0332 | 0.0372 | 0.0051 | 1.2397 | 1.1752 | 0.7306 | 0.6066 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11720.646 | 49.072 | 13.6311 | -10.2 | -11 | -2.9
16 | 92.3389 | 3.811 | 1.0297 | 0.1279 | 0.1714 | 0.0025 | 0.0392 | 0.0328 | 0.0345 | 0.005 | 1.2345 | 1.1726 | 0.7305 | 0.6065 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11721.8402 | 49.077 | 13.6325 | -12.5 | -13.9 | -5
17 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11721.8402 | 49.077 | 13.6325 | -11.3 | -12.5 | -4.5
18 | 92.3469 | 3.8051 | 1.0284 | 0.1295 | 0.1738 | 0.0029 | 0.0391 | 0.0322 | 0.0318 | 0.0051 | 1.236 | 1.1692 | 0.7304 | 0.6065 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11721.8402 | 49.077 | 13.6325 | -12.4 | -13.4 | -5.2
19 | 92.4495 | 3.7504 | 1.0158 | 0.1274 | 0.1708 | 0.0017 | 0.0394 | 0.0335 | 0.0382 | 0.0058 | 1.2218 | 1.1457 | 0.7297 | 0.6059 | 8240.9001 | 34.503 | 9.5842 | 9127.4961 | 38.215 | 10.6153 | 11726.3783 | 49.096 | 13.6378 | -14.5 | -15.2 | -9.1
20 | 92.4068 | 3.7772 | 1.0221 | 0.1288 | 0.1724 | 0.0017 | 0.0392 | 0.0329 | 0.0345 | 0.0057 | 1.2272 | 1.1515 | 0.73 | 0.6061 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11725.4229 | 49.092 | 13.6367 | -10.9 | -12.2 | -5.9
21 | 92.368 | 3.8097 | 1.0266 | 0.1279 | 0.1698 | 0.0019 | 0.0369 | 0.0303 | 0.0281 | 0.0059 | 1.2427 | 1.1522 | 0.73 | 0.6061 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -9.5 | -10.7 | -3.2 | <0.0001 | <0.0002
22 | 92.4537 | 3.7477 | 1.0166 | 0.1291 | 0.1716 | 0.0026 | 0.0392 | 0.0328 | 0.0348 | 0.0053 | 1.2191 | 1.1475 | 0.7297 | 0.6058 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -10.8 | -12 | -2.3 |  |  | не виявл.
23 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -9.9 | -10.4 | -3.2
24 | [14 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -19 | -18.5 | -6.6
25 | 92.333 | 3.8079 | 1.0312 | 0.1261 | 0.1696 | 0.0038 | 0.0391 | 0.0322 | 0.0313 | 0.0058 | 1.2465 | 1.1735 | 0.7305 | 0.6065 | 8239.9447 | 34.499 | 9.5831 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11718.7352 | 49.064 | 13.6289 | -11.4 | -10.3 | -5.3
26 | 92.4309 | 3.7848 | 1.0307 | 0.126 | 0.1683 | 0.0033 | 0.0385 | 0.0318 | 0.0369 | 0.0051 | 1.2215 | 1.1222 | 0.7297 | 0.6058 | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11733.066 | 49.124 | 13.6456 | -18.5 | -17.9 | -8
27 | 92.4985 | 3.7326 | 1.0144 | 0.1297 | 0.1727 | 0.0017 | 0.0385 | 0.0323 | 0.0354 | 0.0058 | 1.215 | 1.1234 | 0.7293 | 0.6055 | 8241.3778 | 34.505 | 9.5847 | 9128.2126 | 38.218 | 10.6161 | 11730.9164 | 49.115 | 13.6431 | -13.3 | -13.3 | -9.1
28 | 92.4952 | 3.7359 | 1.0147 | 0.1288 | 0.1706 | 0.0016 | 0.0379 | 0.0321 | 0.0406 | 0.0048 | 1.2079 | 1.1299 | 0.7294 | 0.6056 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9129.4068 | 38.223 | 10.6175 | 11731.3941 | 49.117 | 13.6436 | -11.9 | -12 | -6.6
29 | 92.5974 | 3.6946 | 1.0012 | 0.127 | 0.1657 | 0.002 | 0.038 | 0.0316 | 0.0298 | 0.0064 | 1.2051 | 1.1012 | 0.7282 | 0.6046 | 8236.1232 | 34.483 | 9.5786 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11731.3941 | 49.117 | 13.6436 | -11 | -10.7 | -5.2
30 | [14 empty] | 8236.1232 | 34.483 | 9.5786 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11731.3941 | 49.117 | 13.6436 | -11.2 | -9.9 | -4.9
31 | [14 empty] | 8236.1232 | 34.483 | 9.5786 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11731.3941 | 49.117 | 13.6436 | -12.9 | -12.4 | -6.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8243.1691 | 34.5125 | 9.5868 | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №318
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №318 |  | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .02.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .02.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата