## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №302 | [13 empty] | Маршрут №302
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за лютий місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI1102760U
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Опари ПВВГ "Загальні заміри" ВІДБІР
Опарського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво №РЛ 038/19 чинне до 25.04.2024
видане 26.04.2019 26.04.2019 26.04.2019 | [6 empty] | за період з 07:00 01.02.2021р. по 07:00 01.03.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.2496 | 2.8813 | 0.8141 | 0.1084 | 0.1368 | 0.0019 | 0.0324 | 0.0242 | 0.0396 | 0.0056 | 0.9822 | 0.7239 | 0.7149 | 0.5935 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -16.5 | -16.6 | -8.3
2 | 94.2529 | 2.8814 | 0.8131 | 0.1083 | 0.1368 | 0.0018 | 0.0325 | 0.0244 | 0.0394 | 0.0055 | 0.9815 | 0.7224 | 0.7149 | 0.5935 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -16.4 | -16.8 | -8.1
3 | 94.261 | 2.8744 | 0.8119 | 0.1079 | 0.1366 | 0.0019 | 0.0325 | 0.0243 | 0.0396 | 0.0053 | 0.9816 | 0.723 | 0.7148 | 0.5935 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -14.4 | -14.5 | -9.6
4 | 94.2312 | 2.8831 | 0.813 | 0.1078 | 0.1369 | 0.0019 | 0.0329 | 0.0243 | 0.0397 | 0.0059 | 0.9932 | 0.7301 | 0.715 | 0.5936 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -14.4 | -12.4 | -9.4
5 | 94.2073 | 2.8939 | 0.8128 | 0.1078 | 0.1374 | 0.0018 | 0.033 | 0.0244 | 0.0401 | 0.0053 | 0.9929 | 0.7433 | 0.7153 | 0.5938 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -15.5 | -13.6 | -10.9
6 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
7 | [14 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
8 | 94.2272 | 2.8817 | 0.8069 | 0.1071 | 0.1368 | 0.002 | 0.0329 | 0.0245 | 0.0402 | 0.0056 | 0.9945 | 0.7406 | 0.7151 | 0.5937 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -16.2 | -14.2 | -12.3
9 | 94.238 | 2.8766 | 0.8062 | 0.1068 | 0.1365 | 0.0019 | 0.0331 | 0.0247 | 0.0404 | 0.005 | 0.9918 | 0.739 | 0.715 | 0.5936 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -14.8 | -12.7 | -10.7
10 | 94.193 | 2.8931 | 0.8102 | 0.1073 | 0.1373 | 0.0018 | 0.0332 | 0.0251 | 0.0408 | 0.0058 | 1.0012 | 0.7512 | 0.7154 | 0.594 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -15.2 | -13 | -11
11 | 94.2417 | 2.8691 | 0.8042 | 0.1066 | 0.1362 | 0.0019 | 0.0329 | 0.0245 | 0.0402 | 0.0061 | 0.9997 | 0.7369 | 0.7149 | 0.5936 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -15.4 | -13.6 | -11.3
12 | 94.25 | 2.8649 | 0.8028 | 0.1064 | 0.1359 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0244 | 0.0401 | 0.0061 | 0.9992 | 0.7356 | 0.7149 | 0.5935 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -18.7 | -17.2 | -14.5
13 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
14 | [14 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
15 | 94.2512 | 2.8568 | 0.7999 | 0.1062 | 0.1352 | 0.0018 | 0.0328 | 0.0245 | 0.0395 | 0.0087 | 1.0103 | 0.7331 | 0.7148 | 0.5935 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -15.5 | -13.8 | -11.3
16 | 94.2933 | 2.847 | 0.7947 | 0.1056 | 0.1347 | 0.0018 | 0.0329 | 0.0244 | 0.04 | 0.0056 | 0.9903 | 0.7297 | 0.7145 | 0.5932 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -17.3 | -15.7 | -12.9
17 | 94.2684 | 2.855 | 0.7978 | 0.1061 | 0.1353 | 0.0018 | 0.0327 | 0.0246 | 0.0402 | 0.0071 | 1.0005 | 0.7305 | 0.7147 | 0.5934 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -14.6 | -13 | -10.3
18 | 94.2827 | 2.8465 | 0.7946 | 0.1056 | 0.1348 | 0.0018 | 0.0328 | 0.0241 | 0.0394 | 0.0077 | 1.0012 | 0.7288 | 0.7145 | 0.5932 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -12.8 | -11 | -9.3
19 | 94.2978 | 2.8443 | 0.7949 | 0.1055 | 0.1348 | 0.0018 | 0.032 | 0.024 | 0.0397 | 0.0055 | 0.9888 | 0.7309 | 0.7145 | 0.5932 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -10.7 | -14.9 | -12.5
20 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
21 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
22 | 94.3119 | 2.8346 | 0.7927 | 0.1055 | 0.1345 | 0.0018 | 0.0325 | 0.0244 | 0.0397 | 0.0065 | 0.9921 | 0.7238 | 0.7143 | 0.5931 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -14.5 | -12.7 | -9.8 | <0.0001 | <0.0002
23 | 94.2914 | 2.8446 | 0.7921 | 0.1055 | 0.1347 | 0.0018 | 0.033 | 0.0242 | 0.0399 | 0.0066 | 0.9964 | 0.7298 | 0.7145 | 0.5932 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -16.7 | -14.8 | -12.3 |  |  | не виявл
24 | 94.3565 | 2.8143 | 0.7855 | 0.1048 | 0.1337 | 0.0018 | 0.0321 | 0.0241 | 0.0395 | 0.0057 | 0.9847 | 0.7173 | 0.714 | 0.5928 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -14.4 | -12.6 | -9.2
25 | 94.3521 | 2.8155 | 0.7859 | 0.1048 | 0.1334 | 0.0018 | 0.0327 | 0.024 | 0.039 | 0.0067 | 0.9876 | 0.7165 | 0.714 | 0.5928 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -16.3 | -14.3 | -11.7
26 | 94.3199 | 2.8333 | 0.7904 | 0.1054 | 0.1343 | 0.0018 | 0.0326 | 0.0243 | 0.0396 | 0.0048 | 0.9916 | 0.722 | 0.7143 | 0.593 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -13.3 | -10.7 | -8
27 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
28 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8196.7852 | 34.3183 | 9.5329 | 9085.8413 | 38.0406 | 10.5668
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [11 empty] | 2021-03-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [11 empty] | 2021-03-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №302
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №302 |  | 9085.8413 | 38.0406 | 10.5668
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2021-03-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2021-03-01
|  | прізвище |  | підпис | дата