## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №308 | [13 empty] | Маршрут №308
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за лютий місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLUG11030607
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Краснопопівка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво №01-0159/2020 чинно до 15.12.2023 р.
видане 15.12.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.02.2021р. по 07:00 01.03.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
2 | [14 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11648.0607 | 48.7681 | 13.5467
3 | 91.6761 | 3.4074 | 1.1384 | 0.1514 | 0.2574 | 0.0066 | 0.0619 | 0.0531 | 0.0281 | 0.0101 | 2.503 | 0.7066 | 0.7332 | 0.6087 | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295 | -8.7 | 8 | -1.3
4 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
5 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
6 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
7 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
8 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
9 | [14 empty] | 8195.7582 | 34.314 | 9.5317 | 9076.5264 | 38.0016 | 10.556 | 11633.2762 | 48.7062 | 13.5295
10 | 91.7618 | 3.3562 | 1.1216 | 0.1491 | 0.2529 | 0.008 | 0.0612 | 0.0523 | 0.0282 | 0.0102 | 2.5027 | 0.696 | 0.7325 | 0.6081 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273 | -8 | 7.8 | -0.3
11 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
12 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
13 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
14 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
15 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
16 | [14 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489 | 11631.3893 | 48.6983 | 13.5273
17 | 91.7783 | 3.4273 | 1.1352 | 0.152 | 0.2558 | 0.0125 | 0.061 | 0.052 | 0.0394 | 0.0101 | 2.3579 | 0.7185 | 0.7331 | 0.6087 | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562 | -10.3 | 4.3 | -3
18 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
19 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
20 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
21 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
22 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
23 | [14 empty] | 8211.4982 | 34.3799 | 9.55 | 9093.7949 | 38.0739 | 10.5761 | 11656.2054 | 48.8022 | 13.5562
24 | 92.2035 | 3.3589 | 1.1208 | 0.1519 | 0.2538 | 0.0007 | 0.0625 | 0.0494 | 0.0271 | 0.0098 | 2.0534 | 0.7081 | 0.7302 | 0.6062 | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035 | -11.8 | 3.3 | -5 | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявлено
25 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
26 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
27 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
28 | [14 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11696.9047 | 48.9726 | 13.6035
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8202.3742 | 34.3417 | 9.5394 | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2021-03-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Ситецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-03-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №308
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №308 |  | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646
Заступник начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2021-03-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-03-01
|  | прізвище |  | підпис | дата