## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №310 | [13 empty] | Маршрут №310
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за березень місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPHAR1102780C
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Відбір
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинне до 15.12.2023 р.
видане 15 грудня 2020 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.03.2021р. по 07:00 01.04.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8182.98 | 34.2605 | 9.5168 | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488 | 11915.0666 | 49.886 | 13.8572
2 | [14 empty] | 8182.98 | 34.2605 | 9.5168 | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488 | 11915.0666 | 49.886 | 13.8572
3 | [14 empty] | 8182.98 | 34.2605 | 9.5168 | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488 | 11915.0666 | 49.886 | 13.8572
4 | [14 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11913.3946 | 49.879 | 13.8553
5 | 96.1389 | 2.1462 | 0.6596 | 0.0988 | 0.0988 | 0.0077 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0065 | 0.0104 | 0.6381 | 0.1638 | 0.6983 | 0.5797 | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11913.3946 | 49.879 | 13.8553 | -14 | -8.1 | -9.3
6 | [14 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11913.3946 | 49.879 | 13.8553
7 | [14 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11913.3946 | 49.879 | 13.8553
8 | [14 empty] | 8183.6248 | 34.2632 | 9.5176 | 9070.9612 | 37.9783 | 10.5495 | 11913.3946 | 49.879 | 13.8553
9 | 96.1587 | 2.1345 | 0.6619 | 0.0983 | 0.0978 | 0.0065 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0065 | 0.0098 | 0.6318 | 0.1658 | 0.6981 | 0.5796 | 8182.3112 | 34.2577 | 9.516 | 9069.5759 | 37.9725 | 10.5479 | 11913.0603 | 49.8776 | 13.8549 | -14.2 | -10.1 | -11.2
10 | 96.099 | 2.1601 | 0.6684 | 0.1018 | 0.1009 | 0.0127 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0068 | 0.0104 | 0.6429 | 0.1665 | 0.6987 | 0.5801 | 8187.0642 | 34.2776 | 9.5216 | 9074.6395 | 37.9937 | 10.5538 | 11914.4933 | 49.8836 | 13.8566 | -13.8 | -9.9 | -11.5
11 | 96.1542 | 2.1469 | 0.6633 | 0.0997 | 0.0987 | 0.0054 | 0.0173 | 0.0121 | 0.0056 | 0.0098 | 0.6219 | 0.1651 | 0.6981 | 0.5796 | 8184.222 | 34.2657 | 9.5183 | 9071.6539 | 37.9812 | 10.5503 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576 | -13.5 | -9.3 | -11
12 | 96.1543 | 2.1381 | 0.6555 | 0.0982 | 0.0981 | 0.003 | 0.0175 | 0.012 | 0.0055 | 0.0101 | 0.6454 | 0.1622 | 0.698 | 0.5795 | 8180.066 | 34.2483 | 9.5134 | 9067.1397 | 37.9623 | 10.5451 | 11910.7912 | 49.8681 | 13.8523 | -13.9 | -9.7 | -12.3 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
13 | [14 empty] | 8180.066 | 34.2483 | 9.5134 | 9067.1397 | 37.9623 | 10.5451 | 11910.7912 | 49.8681 | 13.8523
14 | [14 empty] | 8180.066 | 34.2483 | 9.5134 | 9067.1397 | 37.9623 | 10.5451 | 11910.7912 | 49.8681 | 13.8523
15 | 96.2489 | 2.0595 | 0.6368 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0036 | 0.0172 | 0.0122 | 0.0073 | 0.0097 | 0.6571 | 0.1542 | 0.6973 | 0.5789 | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.21 | 37.9291 | 10.5359 | 11906.3965 | 49.8497 | 13.8471 | -13.5 | -8.5 | -9.2
16 | 96.2922 | 2.0303 | 0.6248 | 0.0934 | 0.0936 | 0.011 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0055 | 0.01 | 0.6597 | 0.1507 | 0.6969 | 0.5786 | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451 | -13.5 | -8.1 | -8.9
17 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
18 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
19 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
20 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
21 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
22 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
23 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
24 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
25 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
26 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
27 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
28 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
29 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
30 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
31 | [14 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9069.6715 | 37.9729 | 10.548
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2021-04-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №310
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №310 |  | 9069.6715 | 37.9729 | 10.548
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2021-04-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2021-04-01
|  | прізвище |  | підпис | дата