## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №318 | [13 empty] | Маршрут №318
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _____квітень_______місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI1105630S
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1400) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.04.2021р. по 07:00 01.05.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.248 | 3.8373 | 1.0177 | 0.1249 | 0.1706 | 0.0019 | 0.0397 | 0.0332 | 0.0349 | 0.005 | 1.2648 | 1.222 | 0.7312 | 0.6071 | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615 | -11 | -9.8 | -9.5 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
2 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
3 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
4 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
5 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
6 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
7 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
8 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
9 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
10 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
11 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
12 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
13 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
14 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
15 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
16 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
17 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
18 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
19 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
20 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
21 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
22 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
23 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
24 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
25 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
26 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
27 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
28 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
29 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
30 | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11706.7929 | 49.014 | 13.615
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-05-05
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №318
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №318 |  | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .05.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .05.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата