## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №307 | [13 empty] | Маршрут №307
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за вересень 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPDNP1100440B
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ЗАКАЧКА
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2021р. по 07:00 01.10.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8245.0321 | 34.5203 | 9.589 | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253 | 11923.6889 | 49.9221 | 13.8673
2 | 87.725 | 5.773 | 2.6759 | 0.3897 | 0.7283 | 0.0002 | 0.2061 | 0.1972 | 0.4667 | 0.0055 | 1.2627 | 0.5698 | 0.7894 | 0.6554 | 8982.2539 | 37.6069 | 10.4464 | 9923.2828 | 41.5468 | 11.5408 | 12257.3089 | 51.3189 | 14.2553
3 | 87.6061 | 5.7787 | 2.669 | 0.3861 | 0.718 | 2e-05 | 0.2048 | 0.1959 | 0.6213 | 0.0054 | 1.2374 | 0.5774 | 0.7936 | 0.6589 | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993 | 9972.0791 | 41.7511 | 11.5975 | 12285.3016 | 51.4361 | 14.2878 | 3.4 | 2.3 | 5.1 |  |  | не виявлено
4 | [14 empty] | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993 | 9972.0791 | 41.7511 | 11.5975 | 12285.3016 | 51.4361 | 14.2878
5 | [14 empty] | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993 | 9972.0791 | 41.7511 | 11.5975 | 12285.3016 | 51.4361 | 14.2878
6 | 94.504 | 2.8123 | 0.9392 | 0.1338 | 0.1755 | 0.0028 | 0.0407 | 0.0357 | 0.1153 | 0.0069 | 0.9378 | 0.2959 | 0.7146 | 0.5933 | 8290.0546 | 34.7088 | 9.6413 | 9183.6487 | 38.4501 | 10.6806 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663 | -7.4 | -8.3 | -2.4
7 | 94.9603 | 2.5877 | 0.8928 | 0.134 | 0.1724 | 0.0016 | 0.0398 | 0.0352 | 0.1261 | 0.0067 | 0.8163 | 0.2271 | 0.7115 | 0.5907 | 8287.5945 | 34.6985 | 9.6385 | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931 | -9.6 | -11 | -3.4
8 | [14 empty] | 8287.5945 | 34.6985 | 9.6385 | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
9 | [14 empty] | 8287.5945 | 34.6985 | 9.6385 | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
10 | [14 empty] | 8287.5945 | 34.6985 | 9.6385 | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
11 | [14 empty] | 8287.5945 | 34.6985 | 9.6385 | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
12 | 94.7412 | 2.6547 | 0.9188 | 0.14 | 0.1865 | 0 | 0.0503 | 0.0477 | 0.213 | 0.0071 | 0.8071 | 0.2334 | 0.7157 | 0.5942 | 8331.0644 | 34.8805 | 9.689 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11971.7686 | 50.1234 | 13.9232 | -6.8 | -8.1 | -2
13 | 93.4226 | 3.7308 | 1.2099 | 0.1601 | 0.1852 | 0 | 0.0385 | 0.0336 | 0.0993 | 0.0069 | 0.8819 | 0.2314 | 0.7221 | 0.5995 | 8390.7281 | 35.1303 | 9.7584 | 9291.822 | 38.903 | 10.8064 | 12000.239 | 50.2426 | 13.9563 | -6.9 | -8 | -1.8
14 | 94.7251 | 2.8614 | 0.9673 | 0.1466 | 0.182 | 0.0007 | 0.0397 | 0.0207 | 0.0239 | 0.0095 | 0.8055 | 0.2176 | 0.7109 | 0.5902 | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9177.8926 | 38.426 | 10.6739 | 11946.4748 | 50.0175 | 13.8938 | -6.8 | -8.1 | -1.5
15 | 93.9724 | 3.3759 | 1.1255 | 0.1607 | 0.1905 | 0.0002 | 0.0409 | 0.0357 | 0.0726 | 0.0069 | 0.7886 | 0.2298 | 0.718 | 0.5961 | 8359.702 | 35.0004 | 9.7223 | 9258.8852 | 38.7651 | 10.7681 | 11991.9511 | 50.2079 | 13.9466 | -9.8 | -11.2 | -4.5
16 | 94.1141 | 3.2711 | 1.0838 | 0.1558 | 0.1865 | 0.001 | 0.0395 | 0.0344 | 0.0678 | 0.0071 | 0.7971 | 0.2417 | 0.7167 | 0.5951 | 8342.6484 | 34.929 | 9.7025 | 9240.5657 | 38.6884 | 10.7468 | 11978.8384 | 50.153 | 13.9314 | -11 | -12.5 | -5.2
17 | 94.5907 | 2.9083 | 0.9931 | 0.1479 | 0.1862 | 0.0012 | 0.041 | 0.036 | 0.0607 | 0.0074 | 0.7524 | 0.2751 | 0.7134 | 0.5923 | 8306.7021 | 34.7785 | 9.6607 | 9202.0876 | 38.5273 | 10.702 | 11956.5302 | 50.0596 | 13.9054 | -10.5 | -12 | -4.5
18 | [14 empty] | 8306.7021 | 34.7785 | 9.6607 | 9202.0876 | 38.5273 | 10.702 | 11956.5302 | 50.0596 | 13.9054
19 | [14 empty] | 8306.7021 | 34.7785 | 9.6607 | 9202.0876 | 38.5273 | 10.702 | 11956.5302 | 50.0596 | 13.9054
20 | 94.9393 | 2.7068 | 0.9252 | 0.1386 | 0.1751 | 0.0033 | 0.039 | 0.0336 | 0.0591 | 0.0068 | 0.7551 | 0.2181 | 0.7103 | 0.5898 | 8285.1821 | 34.6884 | 9.6357 | 9179.2301 | 38.4316 | 10.6754 | 11952.7803 | 50.0439 | 13.9011 | -11 | -12.5 | -5.7
21 | 94.931 | 2.7277 | 0.9313 | 0.1393 | 0.1764 | 0.0023 | 0.0384 | 0.0334 | 0.0614 | 0.0069 | 0.7377 | 0.2141 | 0.7105 | 0.5899 | 8289.6008 | 34.7069 | 9.6408 | 9184.0309 | 38.4517 | 10.681 | 11958.0111 | 50.0658 | 13.9072 | -12.7 | -13.5 | -7.1
22 | 94.9661 | 2.7018 | 0.9217 | 0.139 | 0.1726 | 0.0019 | 0.0385 | 0.0331 | 0.0697 | 0.0066 | 0.7411 | 0.208 | 0.7103 | 0.5897 | 8288.6454 | 34.7029 | 9.6397 | 9183.0039 | 38.4474 | 10.6798 | 11958.0827 | 50.0661 | 13.9073 | -13.9 | -14.8 | -7.8
23 | 95.1889 | 2.5514 | 0.8791 | 0.134 | 0.1707 | 0.0023 | 0.0368 | 0.0321 | 0.0555 | 0.0073 | 0.7488 | 0.1931 | 0.7082 | 0.588 | 8268.2479 | 34.6175 | 9.616 | 9161.1733 | 38.356 | 10.6544 | 11947.3824 | 50.0213 | 13.8948 | -13.4 | -14.7 | -7.4 |  |  | не виявлено
24 | 95.2422 | 2.5215 | 0.8675 | 0.1316 | 0.1677 | 0.0002 | 0.0371 | 0.0326 | 0.0603 | 0.0073 | 0.7497 | 0.1824 | 0.7078 | 0.5876 | 8265.8356 | 34.6074 | 9.6132 | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515 | 11947.5974 | 50.0222 | 13.8951 | -13.9 | -15.1 | -8.1
25 | [14 empty] | 8265.8356 | 34.6074 | 9.6132 | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515 | 11947.5974 | 50.0222 | 13.8951
26 | [14 empty] | 8265.8356 | 34.6074 | 9.6132 | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515 | 11947.5974 | 50.0222 | 13.8951
27 | 95.1278 | 2.5894 | 0.9017 | 0.1358 | 0.1725 | 0.0028 | 0.0379 | 0.0328 | 0.0512 | 0.0073 | 0.7402 | 0.2007 | 0.7087 | 0.5884 | 8273.3592 | 34.6389 | 9.6219 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11950.1291 | 50.0328 | 13.898 | -14.2 | -15.5 | -9.5 | <0,0001 | 0,0004
28 | 95.1831 | 2.5552 | 0.8876 | 0.133 | 0.1684 | 0.0006 | 0.0377 | 0.0324 | 0.0563 | 0.0071 | 0.7408 | 0.1979 | 0.7083 | 0.588 | 8269.3227 | 34.622 | 9.6172 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11948.1467 | 50.0245 | 13.8957 | -16 | -17.3 | -10.6
29 | 95.1562 | 2.5644 | 0.8865 | 0.1347 | 0.1687 | 0.0005 | 0.0379 | 0.0323 | 0.0641 | 0.0075 | 0.7495 | 0.1976 | 0.7086 | 0.5883 | 8271.8306 | 34.6325 | 9.6201 | 9165.0188 | 38.3721 | 10.6589 | 11948.6722 | 50.0267 | 13.8963 | -14.4 | -15.7 | -9
30 | 95.2836 | 2.4888 | 0.8631 | 0.1296 | 0.1634 | 0.0009 | 0.0367 | 0.0309 | 0.0583 | 0.007 | 0.7468 | 0.1909 | 0.7074 | 0.5873 | 8260.7004 | 34.5859 | 9.6072 | 9153.1242 | 38.3223 | 10.6451 | 11943.4653 | 50.0049 | 13.8903 | -16.6 | -17.8 | -9.9
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8403.8408 | 35.1852 | 9.7737 | 9305.8662 | 38.9618 | 10.8227
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [11 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [11 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [11 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №307
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №307 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9305.8662 | 38.9618 | 10.8227
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата