## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [13 empty] | Маршрут №313
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за _вересень__місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZОРCHG30007022
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Червонопартизанське ЗАКАЧКА
Мринського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво № 80/2018 чинне до 27 грудня 2021 р.
видане 27 грудня 2018р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2021р. по 07:00 01.10.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.8685 | 5.1226 | 1.3354 | 0.1329 | 0.2173 | 0.0039 | 0.0585 | 0.0547 | 0.0745 | 0.0035 | 1.6056 | 2.5226 | 0.7625 | 0.6331 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -10.4 | -10.4 | -8.6 | 0.00014 | 0.00042 | невиявлено
2 | 88.8772 | 5.1212 | 1.2956 | 0.1311 | 0.216 | 0.0038 | 0.0577 | 0.0536 | 0.0734 | 0.0041 | 1.6702 | 2.4961 | 0.7619 | 0.6326 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -10.7 | -10.7 | -9.3
3 | 88.7654 | 5.1948 | 1.3086 | 0.1292 | 0.2102 | 0.0039 | 0.0571 | 0.0533 | 0.0757 | 0.003 | 1.6559 | 2.5429 | 0.7629 | 0.6334 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -13.7 | -13.7 | -12.1
4 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
5 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
6 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
7 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
8 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
9 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
10 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
11 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
12 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
13 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
14 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
15 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
16 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
17 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
18 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
19 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
20 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
21 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
22 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
23 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
24 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
25 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
26 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
27 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
28 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
29 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
30 | [14 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8252.1975 | 34.5503 | 9.5973 | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [9 empty] | Малинський М.М. | [10 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2021-10-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313 |  | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Малинський М.М. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2021-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата