## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №320 | [13 empty] | Маршрут №320
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за ___листопад_________місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028201
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1200) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.903 | 3.5507 | 0.96 | 0.124 | 0.1625 | 0.0028 | 0.0383 | 0.0307 | 0.0381 | 0.0054 | 1.1818 | 1.0027 | 0.7258 | 0.6026 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | -14.3 | -14.8 | -11.9 | <0,0001 | <0,0002
2 | 93.1709 | 3.4357 | 0.9255 | 0.122 | 0.1551 | 0.0022 | 0.034 | 0.026 | 0.0311 | 0.0063 | 1.1472 | 0.944 | 0.7232 | 0.6005 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -16.5 | -16.5 | -14.2 |  |  | не виявл.
3 | 93.0767 | 3.4711 | 0.9437 | 0.1227 | 0.1587 | 0.0022 | 0.037 | 0.0293 | 0.0356 | 0.0053 | 1.158 | 0.9597 | 0.7243 | 0.6013 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -10.2 | -10.2 | -8.3
4 | 93.1312 | 3.451 | 0.9332 | 0.1207 | 0.1554 | 0.0021 | 0.0356 | 0.028 | 0.0302 | 0.0051 | 1.1561 | 0.9514 | 0.7236 | 0.6008 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -12.7 | -12.7 | -10.8
5 | 93.1815 | 3.4565 | 0.9255 | 0.1177 | 0.1497 | 0.0009 | 0.0317 | 0.0238 | 0.0249 | 0.0072 | 1.175 | 0.9056 | 0.7226 | 0.5999 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -9.5 | -9.5 | -7.5
6 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -12.6 | -12.6 | -10.5
7 | [14 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -13.4 | -13.4 | -11.4
8 | 93.022 | 3.4941 | 0.9367 | 0.1231 | 0.1567 | 0.0009 | 0.0348 | 0.0272 | 0.0384 | 0.0061 | 1.1764 | 0.9836 | 0.7246 | 0.6016 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | -11.9 | -12 | -10.1
9 | 93.0023 | 3.5217 | 0.9377 | 0.1202 | 0.1551 | 0.0012 | 0.0337 | 0.0258 | 0.0269 | 0.0067 | 1.187 | 0.9817 | 0.7243 | 0.6014 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -11.5 | -11.5 | -9.3
10 | 95.9077 | 2.255 | 0.6765 | 0.1066 | 0.1063 | 0.0007 | 0.0192 | 0.0139 | 0.0128 | 0.0065 | 0.71 | 0.1848 | 0.7 | 0.5812 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -11.7 | -11.7 | -10.1
11 | 95.6386 | 2.3866 | 0.7097 | 0.103 | 0.1074 | 0.0006 | 0.0204 | 0.0147 | 0.0104 | 0.0064 | 0.756 | 0.2462 | 0.7021 | 0.5829 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -12.5 | -13 | -10.8
12 | 95.6422 | 2.384 | 0.7073 | 0.1042 | 0.1121 | 0.0008 | 0.0202 | 0.015 | 0.0087 | 0.0063 | 0.7579 | 0.2413 | 0.702 | 0.5829 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -8.7 | -9.2 | -7.2
13 | [14 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -13.8 | -14.3 | -12
14 | [14 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -18.4 | -18.8 | -16.2
15 | 95.6158 | 2.3999 | 0.7141 | 0.1069 | 0.1121 | 0.0014 | 0.0217 | 0.016 | 0.0132 | 0.005 | 0.7388 | 0.2551 | 0.7025 | 0.5833 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -14.1 | -14.1 | -12.3
16 | 95.619 | 2.398 | 0.7111 | 0.1065 | 0.1119 | 0.0014 | 0.022 | 0.0161 | 0.0141 | 0.0051 | 0.7418 | 0.253 | 0.7025 | 0.5832 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18.5 | -18.9 | -16
17 | 95.6317 | 2.3891 | 0.7111 | 0.1066 | 0.1117 | 0.0014 | 0.022 | 0.0162 | 0.0153 | 0.0048 | 0.7397 | 0.2504 | 0.7024 | 0.5832 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.8 | -18.2 | -15.6
18 | 95.657 | 2.3732 | 0.706 | 0.1059 | 0.1108 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0159 | 0.0139 | 0.0051 | 0.7406 | 0.2487 | 0.7022 | 0.583 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -16 | -16.4 | -13.9
19 | 95.6533 | 2.3754 | 0.7067 | 0.1059 | 0.1106 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0134 | 0.006 | 0.7431 | 0.247 | 0.7022 | 0.583 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -13.4 | -13.4 | -11.5
20 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -10.9 | -10.9 | -9
21 | [14 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -10.2 | -10.2 | -8.5
22 | 95.6689 | 2.3701 | 0.7067 | 0.1058 | 0.1105 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0155 | 0.013 | 0.0049 | 0.7375 | 0.2442 | 0.702 | 0.5829 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -16.5 | -16.5 | -14.2
23 | 95.8918 | 2.2619 | 0.6772 | 0.1031 | 0.1052 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0118 | 0.0048 | 0.7007 | 0.2079 | 0.7002 | 0.5814 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.1 | -17.9 | -15.3
24 | 95.9686 | 2.226 | 0.6662 | 0.1015 | 0.1026 | 0.0012 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0104 | 0.0051 | 0.6906 | 0.1948 | 0.6995 | 0.5808 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.3 | -12.8 | -12.7
25 | 95.956 | 2.2283 | 0.6689 | 0.1021 | 0.1036 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0143 | 0.0116 | 0.0048 | 0.6908 | 0.1985 | 0.6997 | 0.5809 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.9 | -16.5 | -16
26 | 95.9917 | 2.2206 | 0.6611 | 0.0992 | 0.1012 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0066 | 0.006 | 0.702 | 0.1798 | 0.6991 | 0.5804 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.6 | -19.2 | -18.4
27 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -13.7 | -12.4 | -12
28 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -10.1 | -8.9 | -6.9
29 | 96.0238 | 2.2015 | 0.6557 | 0.0988 | 0.1002 | 0.0011 | 0.018 | 0.013 | 0.0051 | 0.006 | 0.6965 | 0.1803 | 0.6988 | 0.5802 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -13.9 | -12.6 | -12.2
30 | 96.008 | 2.2084 | 0.6565 | 0.0993 | 0.099 | 0.0007 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0062 | 0.007 | 0.7127 | 0.1725 | 0.6989 | 0.5802 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17 | -15.8 | -14.8
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8208.0827 | 34.3656 | 9.546 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №320
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №320 |  | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .12.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .12.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата