## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [13 empty] | Маршрут №306
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за СІЧЕНЬ 2022 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPDNP1100430I
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Пролетарка ВІДБІР
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Пролетарське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/689-2020 чинно до 23.10.2023 р.
видане 23.10.2020 р | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2022р. по 07:00 01.02.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
2 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
3 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
4 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
5 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
6 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
7 | [14 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9210.6144 | 38.563 | 10.7119 | 11949.6992 | 50.031 | 13.8975
8 | 94.3237 | 2.9635 | 1.0069 | 0.1464 | 0.1962 | 0.0023 | 0.0461 | 0.0401 | 0.0624 | 0.0072 | 0.941 | 0.2642 | 0.7152 | 0.5938 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9196.7614 | 38.505 | 10.6958 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -14.2 | -15.5 | -4.7
9 | [14 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9196.7614 | 38.505 | 10.6958 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
10 | 94.3804 | 2.9562 | 1.0076 | 0.1474 | 0.1972 | 0.0023 | 0.0466 | 0.0409 | 0.0667 | 0.0052 | 0.8852 | 0.2643 | 0.715 | 0.5937 | 8308.4935 | 34.786 | 9.6628 | 9203.6879 | 38.534 | 10.7039 | 11945.1612 | 50.012 | 13.8922 | -13.8 | -15 | -3.4
11 | 94.379 | 2.9521 | 1.0054 | 0.1476 | 0.1974 | 0.0023 | 0.0471 | 0.0417 | 0.0714 | 0.0046 | 0.8864 | 0.265 | 0.7152 | 0.5938 | 8309.6877 | 34.791 | 9.6642 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11945.8777 | 50.015 | 13.8931 | -11.3 | -12.7 | -3.2
12 | 94.4218 | 2.9285 | 1.0006 | 0.1464 | 0.1955 | 0.0022 | 0.0464 | 0.0408 | 0.0664 | 0.0052 | 0.8844 | 0.2618 | 0.7147 | 0.5934 | 8305.6273 | 34.774 | 9.6594 | 9200.5829 | 38.521 | 10.7003 | 11943.9669 | 50.007 | 13.8908 | -12.7 | -14 | -7.3
13 | 94.4173 | 2.9379 | 1.0031 | 0.147 | 0.1969 | 0.0023 | 0.0469 | 0.0411 | 0.0691 | 0.0041 | 0.8717 | 0.2626 | 0.7148 | 0.5935 | 8308.9712 | 34.788 | 9.6633 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11947.3108 | 50.021 | 13.8947 | -10.8 | -12.3 | -5.8
14 | 94.385 | 2.9421 | 1.0043 | 0.1474 | 0.1969 | 0.0023 | 0.0469 | 0.0413 | 0.071 | 0.0053 | 0.8944 | 0.2631 | 0.7151 | 0.5937 | 8308.0158 | 34.784 | 9.6622 | 9203.2102 | 38.532 | 10.7033 | 11944.2058 | 50.008 | 13.8911 | -8.7 | -9.5 | -1.7
15 | [14 empty] | 8308.0158 | 34.784 | 9.6622 | 9203.2102 | 38.532 | 10.7033 | 11944.2058 | 50.008 | 13.8911
16 | [14 empty] | 8308.0158 | 34.784 | 9.6622 | 9203.2102 | 38.532 | 10.7033 | 11944.2058 | 50.008 | 13.8911
17 | 94.405 | 2.9368 | 0.9981 | 0.1466 | 0.1957 | 0.0024 | 0.0468 | 0.0412 | 0.0668 | 0.0056 | 0.8915 | 0.2635 | 0.7148 | 0.5935 | 8305.3885 | 34.773 | 9.6592 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11942.7727 | 50.002 | 13.8894 | -9.6 | -11 | -2.2
18 | 94.3513 | 2.9516 | 1.0011 | 0.1468 | 0.1958 | 0.0024 | 0.0468 | 0.041 | 0.0696 | 0.0057 | 0.9216 | 0.2663 | 0.7152 | 0.5938 | 8304.9108 | 34.771 | 9.6586 | 9199.6275 | 38.517 | 10.6992 | 11938.7123 | 49.985 | 13.8847 | -11.5 | -12.9 | -2.2
19 | 94.3558 | 2.9543 | 1.0065 | 0.1476 | 0.1967 | 0.0024 | 0.0468 | 0.0412 | 0.0711 | 0.0055 | 0.9071 | 0.265 | 0.7153 | 0.5939 | 8308.0158 | 34.784 | 9.6622 | 9202.9714 | 38.531 | 10.7031 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -11.4 | -12.8 | -4.7
20 | 94.3431 | 2.9616 | 1.0064 | 0.1475 | 0.1962 | 0.0024 | 0.0467 | 0.0411 | 0.0701 | 0.0058 | 0.9126 | 0.2665 | 0.7153 | 0.5939 | 8307.2992 | 34.781 | 9.6614 | 9202.2548 | 38.528 | 10.7022 | 11941.1008 | 49.995 | 13.8875 | -11.5 | -12.9 | -5.2 |  |  | не виявлено
21 | 94.3486 | 2.9514 | 1.006 | 0.1475 | 0.1964 | 0.0024 | 0.0469 | 0.0405 | 0.07 | 0.0069 | 0.9187 | 0.2647 | 0.7153 | 0.5938 | 8306.105 | 34.776 | 9.66 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -7.9 | -9.2 | -1.6
22 | [14 empty] | 8306.105 | 34.776 | 9.66 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | [14 empty] | 8306.105 | 34.776 | 9.66 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | 94.2591 | 2.9927 | 1.0293 | 0.1507 | 0.2001 | 0.0025 | 0.0477 | 0.0414 | 0.0737 | 0.0059 | 0.9292 | 0.2677 | 0.7161 | 0.5946 | 8313.5092 | 34.807 | 9.6686 | 9208.7037 | 38.555 | 10.7097 | 11942.7727 | 50.002 | 13.8894 | -10 | -12 | -5.2
25 | 94.3526 | 2.9486 | 1.0043 | 0.1471 | 0.1961 | 0.0025 | 0.047 | 0.0411 | 0.0713 | 0.0056 | 0.9193 | 0.2645 | 0.7153 | 0.5938 | 8306.3439 | 34.777 | 9.6603 | 9201.0606 | 38.523 | 10.7008 | 11940.1454 | 49.991 | 13.8864 | -9.6 | -11.1 | -3.9
26 | 94.3678 | 2.9454 | 1.005 | 0.1475 | 0.1966 | 0.0025 | 0.0469 | 0.0413 | 0.072 | 0.0055 | 0.9045 | 0.265 | 0.7152 | 0.5938 | 8307.7769 | 34.783 | 9.6619 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11942.5338 | 50.001 | 13.8892 | -8.7 | -9.9 | -1.6
27 | 94.2939 | 2.9652 | 1.0084 | 0.148 | 0.1976 | 0.0026 | 0.0477 | 0.0418 | 0.0783 | 0.0055 | 0.9429 | 0.2681 | 0.7158 | 0.5943 | 8308.4935 | 34.786 | 9.6628 | 9203.4491 | 38.533 | 10.7036 | 11938.2346 | 49.983 | 13.8842 | -8.8 | -10 | -1.5
28 | 94.3592 | 2.9459 | 1.0068 | 0.1478 | 0.1973 | 0.0024 | 0.0472 | 0.0411 | 0.0762 | 0.0054 | 0.9053 | 0.2654 | 0.7154 | 0.594 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89 | -8.6 | -10.2 | -1.3 | <0,0001 | 0.001
29 | [14 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89
30 | [14 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9204.4044 | 38.537 | 10.7047 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89
31 | 94.4866 | 2.8724 | 0.9965 | 0.1461 | 0.1946 | 0.0002 | 0.0483 | 0.0406 | 0.084 | 0.0068 | 0.9107 | 0.213 | 0.7144 | 0.5931 | 8308.3024 | 34.7852 | 9.6626 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11950.4874 | 50.0343 | 13.8984 | -8.4 | -9.6 | -1.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8307.6336 | 34.7824 | 9.6618 | 9202.6609 | 38.5297 | 10.7027
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Володимир АНДРУСІВ | [11 empty] | 2022-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Валентина РЕКУНОВИЧ | [11 empty] | 2022-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №306 | Запорізьке ЛВУМГ ТОВ "Оператор газотранспортної системи" | 9202.6609 | 38.5297 | 10.7027
Дніпропетровська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Володимир АНДРУСІВ |  |  | 2022-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Валентина РЕКУНОВИЧ |  |  | 2022-02-01
|  | прізвище |  | підпис | дата